校园建筑物日常维修工程

报

价

文

件

报价单价（加盖公章）：

联系人及联系方式：

日 期： 2024 年  月  日

目    录

1、报价函

2、企业简介

3、经年审合格的营业执照副本复印件

4、行业资质复印件

5、主要业绩及类似项目合同复印件

6、与本项目相关的其他资质证书

7、法定代表人授权书

8、业务负责人及联系方式

9、其他资料

报  价  函

根据安徽医科大学临床医学院邀请，我方愿意参加安徽医科大学临床医学院校园建筑物日常维修工程项目的报价。为此，我方郑重声明以下诸点，并承担法律责任。

1、我方提交的响应文件，正本一份。

2、如果我方的响应文件被接受，我方将履行谈判文件中规定的每一项要求，并按我方响应文件中的承诺，按期、保质、保量完成项目。

3、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任，遵守贵单位有关合作的各项规定。

4、我方的响应文件自谈判会议之日起有效期为90日。

5、 我公司承诺所提供的所有资料完全真实，否则我公司将承担由此引起的一切后果。

报价单位单位全称(加盖公章)*********公司

法定代表人或委托代理人签字：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

2014年  月  日

报价一览表

项目名称：安徽医科大学临床医学院校园建筑物日常维修工程

项目编号：CGZBXJGG-2024-0004

| 序号 | 维修 项目 | 维修方式 | 材料品牌 | 单位 | 单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内墙粉刷1 | 清除墙面张贴物、局部污渍及破损墙面修补 喷刷一遍内墙乳胶漆 | 多乐士、立邦、华润 | ㎡ |  | 涂料及腻子粉品牌 |
| 2 | 内墙粉刷2 | 铲除内墙面层至水泥砂浆找平层 表面浮灰清理干净，滚涂内墙专用界面剂一道 两遍腻子刮平、磨平 喷刷两遍内墙乳胶漆 | 多乐士、立邦、华润 | ㎡ |  | 涂料及腻子粉品牌 |
| 3 | 外墙粉刷1 | 局部污渍、粉化、脱落的墙面修补 喷刷一遍外墙乳胶漆 | 多乐士、立邦、华润 | ㎡ |  | 涂料及腻子粉品牌 |
| 4 | 外墙粉刷2 | 铲除外墙乳胶漆及腻子基层 墙体表面浮灰清理干净 滚涂外墙专用界面剂一道 批刮两遍外墙防水腻子打磨找平 喷涂两遍外墙乳胶漆 | 多乐士、立邦、华润 | ㎡ |  | 涂料及腻子粉品牌 |
| 6 | 墙砖 | 铲除破损墙砖至水泥砂浆垫层 素水泥浆粘结层 铺贴墙砖 白水泥浆擦缝 | / | ㎡ |  | 墙砖甲供 |
|  |  |  |  |  |  | 墙砖乙供 |
| 7 | 地砖 | 铲除破损地砖至结构层,清理打湿 1:3水泥砂浆垫层，素水泥粘结层 铺贴地砖，白水泥浆擦缝 | 冠珠、顺辉、萨米特、东鹏 送样确认 | ㎡ |  | 每次批量面积≥50㎡ |
|  |  |  |  | ㎡ |  | 每次批量面积＜50㎡ |
|  |  |  |  | ㎡ |  | 零星分散更换 |
| 8 | 踢脚线 | 铲除破损踢脚线至原建筑水泥砂浆找平层 使用专业瓷砖粘结剂粘结 白色水泥擦缝 （颜色、规格同现场原有踢脚线） | 冠珠、顺辉、萨米特、东鹏 送样确认 | m |  |  |
| 9 | 踏步砖 | 铲除破损踏步砖至结构层,清理打湿 1:3水泥砂浆垫层，素水泥粘结层 铺贴踏步砖（有防滑槽），白水泥浆擦缝 | 冠珠、顺辉、萨米特、东鹏 送样确认 | ㎡ |  |  |
| 10 | 石材地面 | 拆除原地面石材、破碎垫层 1:3硬性水泥砂浆找平 铺贴18mm厚石材 | / | ㎡ |  | 石材甲供 |
|  |  |  | 送样确认 | ㎡ |  | 石材乙供 |
| 11 | 石板地面 | 拆除原地面石板 破碎垫层 1:3硬性水泥砂浆找平 铺贴同类型青石板 | / | ㎡ |  | 石板甲供 |
|  |  |  | 送样确认 | ㎡ |  | 石板乙供 |
| 12 | 道板砖 | 拆除原道板砖、破碎清理原垫层 C20砼垫层 1:3硬性水泥砂浆找平 道板砖恢复（破损无法恢复的砖甲供） | / | ㎡ |  | 砖甲供 |
|  |  |  | 普通透水砖 | ㎡ |  | 砖乙供，送样确认 |
|  |  |  | 高烧结透水砖 | ㎡ |  |  |
|  |  |  | 仿石砖 | ㎡ |  |  |
| 13 | 侧石 | 拆除原侧石、破碎清理原垫层 C20砼垫层 换装侧石 C20砼浇筑侧石靠背 水泥砂浆填缝并清理 | 外侧石；送样确认 | m |  |  |
|  |  |  | 内侧石；送样确认 | m |  |  |
| 14 | 伸缩缝 | 拆除并清理原伸缩缝 更换1mm厚304不锈钢板，沉头螺丝固定 | / | m |  |  |
| 15 | 窗户密封胶 | 原窗户密封胶铲除，清理干净 重新打耐候密封胶 | / | m |  |  |
| 16 | 石材窗台板 | 新装14mm厚人造石窗台板，打胶收边 | / | m |  |  |
| 17 | 冲洗管 | 地砖切除，拆除原冲洗管 更换冲洗管含金属软管等配件 地砖恢复（地砖不额外计费） | 九牧、惠达、恒洁 | 根 |  | 304不锈钢 |
| 18 | 墙体拆除 | 拆除砖砌墙体或加气块墙体 | / | ㎡ |  |  |
|  |  | 拆除石膏板等墙体 |  |  |  |  |
| 19 | PVC塑胶地板 | 接缝脱焊处焊缝 |  | 处 |  |  |
| 20 |  | 铲除原塑胶地板损坏部位 原色塑胶地板恢复（含自流平） |  | ㎡ |  | 同质透心 |
| 21 | 地坪漆 | 起皮处铲除、基层处理 原色油漆2遍恢复（含自流平） |  | ㎡ |  |  |
| 22 | 真石漆 | 铲除原真石漆、基层处理 原色真石漆恢复 |  | ㎡ |  |  |
| 24 | 护栏油漆 | 护栏原油漆打磨 防锈漆、面漆各一道 |  | ㎡ |  |  |
| 25 | 塑胶跑道 | 原塑胶跑道损坏处铲除、基层处理 原色塑胶恢复 |  | ㎡ |  |  |

报价单位名称：（公章） ***********公司

法人或授权人签字：

法人授权委托书

我         系                 公司的法定代表人，现授权委托我公司             同志，身份证号：                  为授权代理人，全权处理安徽医科大学临床医学院校园建筑物日常维修工程中的一切事宜，由他签字的一切文件，我公司均认可。

代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字：

报价单位全称(公章)：**********公司

委 托 日 期：2024年  月   日

报价单位基本情况表

| 企业注册名称 |  |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法人代表 |  | 职 称 |  | 企业性质 |  |
| 企业资质等级 |  | 经营方式 |  |  |  |
| 上级主管部门 |  |  |  |  |  |
| 批准成立机构 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 企业简历 |  |  |  |  |  |

报价单位名称：（公章）***********公司

法人或授权人签字：

日期： 2024年  月   日

投标单位2021年以来类似项目统计表

| 序号 | 项目名称及建设地点 | 工程内容 | 工作量 | 合同期 | 合同价格 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价单位名称：（公章）***********公司

法人或授权人签字：

日期： 2024年    月   日